## Лист1
Наименование лицензии ПО "Каскад" | Артикул | Цена за единицу, НДС не облагается
Раздел 1. "КАСКАД" для локальных SCADA-применений
Нерезервированный одиночный АРМ
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 500 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 500 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО01 | 161298
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 1 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 1 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО02 | 239166
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 3 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 3 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО03 | 292314
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 5 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 5 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО04 | 345462
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 10 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 10 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО05 | 398610
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 15 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 15 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО06 | 451758
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 25 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 25 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО07 | 531480
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 50 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 50 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО08 | 690924
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ на 75 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 75 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО09 | 850368
Нерезервированный одиночный АРМ с расширенными функциями информационной безопасности
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 500 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 500 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО21 | 193557.6
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 1 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 1 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО22 | 286999.2
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 3 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 3 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО23 | 350776.8
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 5 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 5 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО24 | 414554.4
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 10 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 10 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО25 | 478332
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 15 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 15 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО26 | 542109.6
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 25 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 25 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО27 | 637776
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 50 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 50 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО28 | 829108.8
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий одиночного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 75 000 тегов (для установки на один компьютер): базовая лицензия на 75 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛО29 | 1020441.6
Резервированная пара АРМов
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 500 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 500 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР01 | 279583
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 1 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 1 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР02 | 414554
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 3 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 3 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР03 | 478332
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 5 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 5 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР04 | 542110
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 10 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 10 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР05 | 605887
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 15 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 15 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР06 | 669665
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 25 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 25 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР07 | 765331
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 50 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 50 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР08 | 956664
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ на 75 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 75 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР09 | 1147997
Резервированная пара АРМов с расширенными функциями информационной безопасности
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 500 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 500 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР21 | 335499.6
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 1 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 1 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР22 | 497464.8
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 3 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 3 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР23 | 573998.4
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 5 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 5 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР24 | 650532
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 10 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 10 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР25 | 727064.4
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 15 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 15 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР26 | 803598
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 25 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 25 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР27 | 918397.2
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 50 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 50 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР28 | 1147996.8
ПО "КАСКАД" – комплект лицензий резервированного АРМ с расширенными функциями информационной безопасности на 75 000 тегов (для установки на два компьютера): базовая лицензия на 75 000 тегов, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, S7-драйвер, SSL-шифрование, OPC-клиент, OPC-сервер и OPC UA клиент, интерфейс пользователя, модуль информационной безопасности. Комплект может быть расширен опциями драйверов по выбору заказчика. Расширение другими опциями, запуск интерфейса пользователя в удаленном режиме допускается только после апгрейда до клиент-серверной системы. | СБПУ.505900.КЛР29 | 1377596.4
Раздел 2. Цифровая платформа "КАСКАД". Клиент-серверная архитектура и распределённая архитектура
ПО "КАСКАД" базовая серверная лицензия, алармы, продвинутые тренды, ретроспективные базы данных, s7-драйвер, S7+ драйвер (до 8 подключений, предназначен для работы по каналам связи Industrial Ethernet и Profinet), SSL-шифрование, opc-клиент, opc-сервер и opc-ua клиент, 1 WEBSERVER | СБПУ.505900.А0 | по запросу
Расширения сервера
ПО "КАСКАД" Резервирование, расширяет функционал сервера ПО "КАСКАД" сервер опцией резервирования для "горячего" безударного переключения на резервный | СБПУ.505900.Р01 | по запросу
ПО "КАСКАД" мультисервер, расширяет функционал сервера ПО "КАСКАД" сервер мультисерверной опцией | СБПУ.505900.Г01 | по запросу
Пакеты тегов
ПО "КАСКАД" пакет на 1000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А01 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 3000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А02 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 5000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А03 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 10000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А04 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 15000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А05 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 25000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А06 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 50000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А07 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 75000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А08 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 100000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А09 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 150000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А10 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 200000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А11 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на 250000 тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А12 | по запросу
ПО "КАСКАД" пакет на неограниченное количество тегов для базовой серверной лицензии | СБПУ.505900.А13 | по запросу
Толстые клиенты
ПО "КАСКАД" 1 клиент, лицензия для рабочей станции с полной пользовательской функциональностью. Установка на любой пк в сети — считается кол-во одновременно активных клиентов на каждый сервер. | СБПУ.505900.Б01 | по запросу
ПО "КАСКАД" 10 клиентов, лицензия рабочей станции с полной пользовательской функциональностью. Установка на любой пк в сети — считается кол-во одновременно активных клиентов на каждый сервер. | СБПУ.505900.Б02 | по запросу
ПО "КАСКАД" 25 клиентов, лицензия рабочей станции с полной пользовательской функциональностью. Установка на любой пк в сети — считается кол-во одновременно активных клиентов на каждый сервер. | СБПУ.505900.Б03 | по запросу
ПО "КАСКАД" 50 клиентов, лицензия рабочей станции с полной пользовательской функциональностью. Установка на любой пк в сети — считается кол-во одновременно активных клиентов на каждый сервер. | СБПУ.505900.Б04 | по запросу
ПО "КАСКАД" 100 клиентов, лицензия рабочей станции с полной пользовательской функциональностью. Установка на любой пк в сети — считается кол-во одновременно активных клиентов на каждый сервер. | СБПУ.505900.Б05 | по запросу
Мобильные клиенты
ПО "КАСКАД" 1 лицензия на подключение мобильного клиента, исполняемого на Android. Считаются только одновременно активные подключения. | СБПУ.505900.МК01 | по запросу
ПО "КАСКАД" 10 лицензий на подключение мобильного клиента, исполняемого на Android. Считаются только одновременно активные подключения. | СБПУ.505900.МК02 | по запросу
ПО "КАСКАД" 25 лицензий на подключение мобильного клиента, исполняемого на Android. Считаются только одновременно активные подключения. | СБПУ.505900.МК03 | по запросу
ПО "КАСКАД" 50 лицензий на подключение мобильного клиента, исполняемого на Android. Считаются только одновременно активные подключения. | СБПУ.505900.МК04 | по запросу
ПО "КАСКАД" 100 лицензий на подключение мобильного клиента, исполняемого на Android. Считаются только одновременно активные подключения. | СБПУ.505900.МК05 | по запросу
Ультралёгкие клиенты
ПО "КАСКАД" Ультралайт UX PC-клиент, 1 клиент, лицензия Ультралайт UX PC-клиента для запуска на ноутбуке или ПК. | СБПУ.505900.КК01 | по запросу
ПО "КАСКАД" Ультралайт UX PC-клиент, 10 клиентов, лицензия Ультралайт UX PC-клиента для запуска на ноутбуке или ПК. | СБПУ.505900.КК02 | по запросу
ПО "КАСКАД" Ультралайт UX PC-клиент, 25 клиентов, лицензия Ультралайт UX PC-клиента для запуска на ноутбуке или ПК. | СБПУ.505900.КК03 | по запросу
ПО "КАСКАД" Ультралайт UX PC-клиент, 50 клиентов, лицензия Ультралайт UX PC-клиента для запуска на ноутбуке или ПК. | СБПУ.505900.КК04 | по запросу
ПО "КАСКАД" Ультралайт UX PC-клиент, 100 клиентов, лицензия Ультралайт UX PC-клиента для запуска на ноутбуке или ПК. | СБПУ.505900.КК05 | по запросу
Расширение сервера функциональностью отчётов
ПО "КАСКАД" Расширение на 1 клиент отчетов для анализа данных КАСКАД с помощью инструмента третьей стороны, как BIRT или Crystal Reports. | СБПУ.505900.КР01 | по запросу
ПО "КАСКАД" Расширение на 2 клиента отчетов для анализа данных КАСКАД с помощью инструмента третьей стороны, как BIRT или Crystal Reports. | СБПУ.505900.КР02 | по запросу
ПО "КАСКАД" Расширение на 5 клиентов отчетов для анализа данных КАСКАД с помощью инструмента третьей стороны, как BIRT или Crystal Reports. | СБПУ.505900.КР03 | по запросу
ПО "КАСКАД" Расширение на 10 клиентов отчетов для анализа данных КАСКАД с помощью инструмента третьей стороны, как BIRT или Crystal Reports. | СБПУ.505900.КР04 | по запросу
Клиенты-дашборды
ПО "КАСКАД" 1 дашборд. Лицензия для расширения базовой лицензии КАСКАД на 1 веб-приложение дашборда. | СБПУ.505900.Д01 | по запросу
ПО "КАСКАД" 10 дашбордов. Лицензия для расширения базовой лицензии КАСКАД на 10 веб-приложений дашбордов. | СБПУ.505900.Д02 | по запросу
ПО "КАСКАД" 25 дашбордов. Лицензия для расширения базовой лицензии КАСКАД на 25 веб-приложений дашбордов. | СБПУ.505900.Д03 | по запросу
ПО "КАСКАД" 50 дашбордов. Лицензия для расширения базовой лицензии КАСКАД на 50 веб-приложений дашбордов. | СБПУ.505900.Д04 | по запросу
ПО "КАСКАД" 100 дашбордов. Лицензия для расширения базовой лицензии КАСКАД на 100 веб-приложений дашбордов. | СБПУ.505900.Д05 | по запросу
Конфигурирование и разработка
ПО "КАСКАД" среда разработки, расширение сервера лицензией для одной рабочей станции и лицензией для конфигурации и разработки сервера, граф. редактор с каталогом объектов | СБПУ.505900.С02 | по запросу
ПО "КАСКАД" удалённая среда разработки, лицензия для удаленной настройки и разработки на сервере , граф. редактор с каталогом объектов… | СБПУ.505900.С03 | по запросу
ПО "КАСКАД" среда разработки, API, Общий интерфейс прикладного программирования для интеграции менеджеров или драйверов, ориентированных на клиента. Для каждой рабочей станции разработки требуется одна лицензия. | СБПУ.505900.С14 | по запросу
ПО "КАСКАД" Custom Comp. Опция Custom Component расширяет серверную лицензию КАСКАД для интеграции специфического для клиента менеджера, драйвера, скрипта или графического расширения. Для каждого пользовательского компонента требуется отдельная лицензия. | СБПУ.505900.С05 | по запросу
Функциональные дополнения
ПО "КАСКАД" RDB, RDB ORACLE подключение для сервера. ORACLE ЛИЦЕНЗИИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. КАЖДЫЙ SERVER требует отдельной лицензии (RDB ДЛЯ CENTOS И OpenSUSE не поддерживаются) | СБПУ.505900.С12 | по запросу
ПО "КАСКАД"- Вебсервер. Эта опция позволяет управлять различными соединениями между сервером и ULC UX клиентами. При числе >1 может быть активирована балансировка нагрузки, с удаленными веб-серверами могут быть реализованы многоуровневые архитектуры, такие как доступ к DMZ. | СБПУ.505900.А15 | по запросу
ПО "КАСКАД" ГИС программа просмотра позволяет отображать и управлять файлами ESRI. Каждый интерфейс требует отдельной лицензии. Может использоваться с Клиентом "КАСКАД" и "КАСКАД" Web Client. Карты не включены. | СБПУ.505900.С13 | по запросу
ПО "КАСКАД" DB Logger. Дополнение к регистратору данных позволяет экспортировать произвольно выбираемые данные из ПО "Каскад" во внешнюю базу данных (БД). DB Logger одновременно предлагает возможность экспорта данных, что позволяет использовать множество различных инструментов анализа для анализа данных. | СБПУ.505900.С20 | по запросу
ПО "КАСКАД" - Расширенный модуль трендов. Высокая производительность, работа с большими объемами данных, интеграция с деревом сигналов PARA или CNS, возможность сохранять настроенные пользователем конфигурации окна, настройка графиков | СБПУ.505900.М11 | по запросу
ПО "КАСКАД" - Расширенный модуль алармов. Гибкая настройка модуля, возможность разделять запрос для больших объемов данных, предварительная загрузка сообщений из исторической базы данных для ускорения старта, выделение цветом исторических событий, расширенный механизм фильтрации, возможность использования модуля в качестве всплывающего окна) | СБПУ.505900.М13 | по запросу
ПО "КАСКАД" - Расширенный модуль пользовательского интерфейса. Функция избранных панелей (закладки), управление открытыми панелями, просмотр истории открытия, отображение пути панели с возможностью быстрого перехода, работа с деревом экранных форм из интерфейса оператора, управление слоями, быстрая настройка многоэкранной конфигурации) | СБПУ.505900.М15 | по запросу
ПО "КАСКАД" - Модуль информационной безопасности. Все функции информационной безопасности в одном приложении: проверка прав доступа к объектам системы, аудит действий пользователя и администратора, визуальное администрирование прав пользователя, проверка целостности файлов, аудит событий информационной безопасности) | СБПУ.505900.М17 | по запросу
ПО "КАСКАД" - Расширенный модуль диагностики и управления подключениями клиентов. Детализированная диагностика системы и ее компонентов, возможность отображения любого количества пользователей и распределенных систем, дополнительное окно обзора распределенных систем, с краткой информацией состояния, расширенная информация о системных сообщениях, удаленное управление проектом) | СБПУ.505900.М20 | по запросу
ПО "АСОКУ" - Модуль осциллограмм (для использования с ПО "КАСКАД Цифра"). Включает в себя графическую библиотеку примитивов, навигацию, графики (возможность отображения значений параметров в табличном и графическом виде, импорт и экспорт в csv, осциллограмм в формате COMTRADE), отображение оперативных и исторических сообщений | СБПУ.505900.М21 | по запросу
Модуль видео
ПО "КАСКАД" Модуль Видео. Расширение сервера модулем Видео. Включает 1 камеру. Может дополняться пакетами камер | СБПУ.505900.ВМ0 | по запросу
ПО "КАСКАД" лицензия на 1 дополнительную камеру, расширяет модуль Видео дополнительной подключаемой камерой | СБПУ.505900.ВМ01 | по запросу
ПО "КАСКАД" лицензия на 10 дополнительных камер, расширяет модуль Видео дополнительной подключаемой камерой | СБПУ.505900.ВМ02 | по запросу
ПО "КАСКАД" лицензия на 25 дополнительных камер, расширяет модуль Видео дополнительной подключаемой камерой | СБПУ.505900.ВМ03 | по запросу
ПО "КАСКАД" лицензия на 50 дополнительных камер, расширяет модуль Видео дополнительной подключаемой камерой | СБПУ.505900.ВМ04 | по запросу
ПО "КАСКАД" лицензия на 100 дополнительных камер, расширяет модуль Видео дополнительной подключаемой камерой | СБПУ.505900.ВМ05 | по запросу
Драйверы
ПО "КАСКАД" лицензия на драйвер modbus tcp/ip | СБПУ.505900.Т02 | по запросу
ПО "КАСКАД" Modbus Server. Modbus/TCP сервер позволяет Modbus / TCP клиентам запрашивать данные системы Каскад и представлять их в рамках модели данных Modbus. | СБПУ.505900.Т36 | по запросу
ПО "КАСКАД" iec 60870-5-104, драйвер МЭК 60870-5-104 | СБПУ.505900.Т03 | по запросу
ПО "КАСКАД" iec 60870-5-101, драйвер МЭК 60870-5-101 | СБПУ.505900.Т04 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер DNP3 100. Драйвер позволяет соединить сервер Каскад до 100 устройств по протоколу DNP3. | СБПУ.505900.Т05 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер DNP3 1000. Драйвер позволяет соединить сервер Каскад до 1000 устройств по протоколу DNP3. | СБПУ.505900.Т06 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер S7 64. Включает драйвер для неограниченного подключения систем управления S7-3xx и S7-4xx. Включает дополнительный драйвер для ограниченного (макс. 64) подключения систем управления S7-12xx и S7-15xx, Open Controller, PLCSIM, символьную адресацию, все уровни защиты и просмотр проектов TIA Portal и онлайн-просмотр систем управления S7-1xxx. Предназначен для работы по каналам связи Industrial Ethernet и Profinet. | СБПУ.505900.Т07 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер S7 512. Включает драйвер для неограниченного подключения систем управления S7-3xx и S7-4xx. Включает дополнительный драйвер для ограниченного (макс. 512) подключения систем управления S7-12xx и S7-15xx, Open Controller, PLCSIM, символьную адресацию, все уровни защиты и просмотр проектов TIA Portal и онлайн вышеупомянутых систем управления. Предназначен для работы по каналам связи Industrial Ethernet и Profinet. | СБПУ.505900.Т08 | по запросу
ПО "КАСКАД" snmp, драйвер мониторинга сети по протоколу snmp | СБПУ.505900.Т17 | по запросу
ПО "КАСКАД" ETHERNET/IP, Драйвер ALLEN BRADLEY - ROCKWELL ETHERNET/IP. | СБПУ.505900.Т22 | по запросу
ПО "КАСКАД" iec 61850 , расширение 1 сервера ПО "КАСКАД" лицензией на использование протокола МЭК 61850, включая драйвер МЭК 61850 драйвер и браузер МЭК 61850 | СБПУ.505900.Т23 | по запросу
ПО "КАСКАД" - BACnet. Лицензия для расширения серверной лицензии КАСКАД. Обеспечивает работу драйвера ПО "КАСКАД" BACnet, диагностической и инженерной среды (требуется лицензия КАСКАД - Para). Инженерная среда состоит из библиотеки объектов BACnet (включая лицевые панели), BACnet Browser, EDE-Tool и EDE File Interface. | СБПУ.505900.Т24 | по запросу
ПО "КАСКАД" opc ua сервер, драйвер opc ua ac сервера | СБПУ.505900.Т10 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер MQTT клиента. Лицензия для соединения сервера Каскад с MQTT брокером (не входит в комплект) для упрощенного обмена данными с другими интеллектуальными устройствами (датчиками или исполнительными механизмами) или подходит для простого подключения к облаку (AWS, Azure и т.д.). | СБПУ.505900.Т29 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер PROFINET. Драйвер для подключения сервера "КАСКАД" к сети Profinet IO в качестве подчиненного устройства (Profinet IO Device). Требуется совместимая сетевая карта PROFINET (например, CP1616). | СБПУ.505900.Т30 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер PROFIsafe. Драйвер поддерживает протокол PROFIsafe, ориентированный на безопасность. Сервер "КАСКАД" подключается к сети Profinet в качестве подчиненного устройства (Profinet IO Device). Требуется совместимая сетевая карта PROFINET (например, CP1616). Эта лицензия включает также работу с PROFINET. | СБПУ.505900.Т31 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер Profibus / MPI. Драйвер осуществляет взаимодействие с устройствами по протоколу S7 средствами библиотеки S7Online от Siemens. Обмен данными возможен по протоколу MPI или Profibus. Только для ОС Windows. | СБПУ.505900.Т38 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер Omron FINS. Драйвер Omron FINS для подключения ПЛК, соответствующих протоколу Omron FINS. | СБПУ.505900.Т39 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер Mitsubishi. Драйвер для подключения ПЛК Mitsubishi FX2N, FX2NC, FX1N, FX1S, FX0N, FX FX2C по протоколу "Dedicated protocol" | СБПУ.505900.Т40 | по запросу
ПО "КАСКАД" драйвер S5. Драйвер для связи по протоколу S5 средствами библиотеки S7Online от Siemens. Обмен данными возможен через сеть Ethernet. Со стороны контроллера поддерживается только CP1430/CP143. Соединение через AS511 не поддерживается. Только для ОС Windows. | СБПУ.505900.Т41 | по запросу
ПО "КАСКАД" коннектор к Apache Kafka. Обеспечивает подключение систем на базе Каскад к распределённому программному брокеру сообщений Apache Kafka. | СБПУ.505900.Т42 | по запросу
Модуль отчетов Технодок
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на сервер | СБПУ.505900.ТДС0 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на резервируемую пару серверов | СБПУ.505900.ТДР01 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 1 учетную запись пользователя (web-клиент, неконкурентная лицензия) | СБПУ.505900.ТДУЗ01 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 10 учетных записей пользователя (web-клиент, неконкурентная лицензия) | СБПУ.505900.ТДУЗ02 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 50 учетных записей пользователя (web-клиент, неконкурентная лицензия) | СБПУ.505900.ТДУЗ03 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 100 учетных записей пользователя (web-клиент, неконкурентная лицензия) | СБПУ.505900.ТДУЗ04 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия, предоставляющая возможность использования модуля "ТехноДок" с одного устройства, подключенного к серверу "КАСКАД" с установленным Модулем "ТехноДок" (web-клиент, конкурентная лицензия). Количество учетных записей при этом неограничено | СБПУ.505900.ТДУЗ11 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия, предоставляющая возможность единовременного использования модуля "ТехноДок" с 10 устройств, подключенных к серверу "КАСКАД" с установленным Модулем "ТехноДок" (web-клиент, конкурентная лицензия). Количество учетных записей при этом неограничено | СБПУ.505900.ТДУЗ12 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия, предоставляющая возможность единовременного использования модуля "ТехноДок" с 50 устройств, подключенных к серверу "КАСКАД" с установленным Модулем "ТехноДок" (web-клиент, конкурентная лицензия). Количество учетных записей при этом неограничено | СБПУ.505900.ТДУЗ13 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия, предоставляющая возможность единовременного использования модуля "ТехноДок" с 100 устройств, подключенных к серверу "КАСКАД" с установленным Модулем "ТехноДок" (web-клиент, конкурентная лицензия). Количество учетных записей при этом неограничено | СБПУ.505900.ТДУЗ14 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на учетную запись пользователя (web-клиент), безлимит | СБПУ.505900.ТДУЗ09 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 1 шаблон отчета | СБПУ.505900.ТДОШ01 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 10 шаблонов отчета | СБПУ.505900.ТДОШ02 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 50 шаблонов отчета | СБПУ.505900.ТДОШ03 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 100 шаблонов отчета | СБПУ.505900.ТДОШ04 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на безлимитное число шаблонов отчета | СБПУ.505900.ТДОШ05 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на модуль расчета наработки оборудования (источник данных ПО "КАСКАД") | СБПУ.505900.ТДН01 | по запросу
Модуль "ТехноДок" к ПО "КАСКАД" - Лицензия на 1 бланк переключений | СБПУ.505900.ТДБ01 | по запросу
Временные (подписочные) лицензии
ПО "КАСКАД" - Подписочная партнерская лицензия, предназначена для создания прикладного программного обеспечения и приложений на базе ПО "КАСКАД" - не применяется для продуктивных систем. Состоит из одной ограниченной по времени лицензии. Лицензия действительна в течение 1 года, включает 1 серверную лицензию "КАСКАД" (функционально неограниченную) со всеми опциями. Для построения резервированной системы требуется две лицензии. | СБПУ.505900.ЛР1 | по запросу